LEDSUPTUBSA : Kit de suspension automatique pour TUBELight & Réglettes LED (Paire)

Système de suspension à réglage rapide pour luminaires TUBELight & Réglettes LED

- Type : Paire de suspensions avec mécanisme autobloquant.

- Compatibilité : Gamme TUBELight et réglettes LED VISIOLED.

- Mécanisme : Système "Automatic Lock"

- Charge maximale : Jusqu'à 15 kg par kit

- Dimensions : Câble Ø 1,5 mm

- Usage : Bureaux, zones de préparation, commerces, ou locaux à grande hauteur sous plafond

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an