LEDAPR24CWBLJ : Applique LED 24W – Ronde

5000-6500K - IP65

VISIOLED – Applique LED ronde – 24W 6000K IP65

Corps du luminaire en aluminium moulé sous pression, résistance IK10 et étanchéité eau/poussière IP65. Applique ronde de 250 mm de diamètre et profondeur 70 mm. Sa puissance est de 24W, son alimentation est de 85-265 AC V, son flux lumineux de 1 680 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 70 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La température de couleur du modèle LEDAPR24CWBLJ est blanc lumière du jour en 6000K avec un angle d’éclairage de 360°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 2 ans. Il répond à la norme NF EN 62 471 RG0.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces résidentiel, hôtels, couloirs, sanitaires, extérieurs, halls…