PARKLIGHT150 : Parklight - réglette 45w avec détecteur a préavis- technologie DMI by VISIOLed - câblage traversant ou non – sélecteur de puissance - fonctionnement intensif

VISIOLED – PARKLight - REGLETTE 45W AVEC DETECTEUR A PREAVIS – technologie DMI by VISIOLed – câblage traversant ou non – sélecteur de puissance - 109 000 h - 150 CM - IK10/ IP66 - 24h/24 7j/7.

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK10/ IP66

- Dimensions 1465 x 62 x 57mm

- Puissance initiale 45W, sélectionnable sur la platine grâce à des switch de puissance (43w, 38w et 35w)

- Détecteur de mouvements - technologie DMI by VISIOLed – éclairage de veille et actif – sonde crépusculaire – pilotable via télécommande

- Câblage traversant ou non

- Alimentation 220-240 AC

- Rendement lumineux 160 lm/W

- Flux lumineux 7 200 lm

- Indice de rendu des couleurs >80

- Températures de couleur 4 000°K / 5 000K

- Durée de vie de 109 000 heures – L80B10

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans

- Indice de réparabilité de 10/10.

- Raccordement en série possible.

- En option Kit Retrofit : platine + diodes LED + détecteur de mouvements et crépusculaire + driver, pour la maintenance SAV.