LEDD18CCTD : VISIOLED DOWNLIGHT DETEKTOR 18W – IP20

Visioled - DOWNLIGHT DETEKTOR Spot semi-encastrable 18W CCT IP20

- Matériaux : Polycarbonate, finition blanc mat.

- Protection : Classe II / IP20.

- Dimensions : 223 x 18 mm.

- Poids : 0,4 kg.

- Encastrement : Semi-encastrement réglable de 65 mm à 203 mm.

- Puissance : 18 W.

- Alimentation : 220-240 V AC.

- Flux lumineux : 1 400 - 1 620 lm.

- Rendement lumineux : 80 - 90 lm/W.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : CCT sélectionnable (3 000 K, 4 000 K, 5 700 K).

- Durée de vie : 30 000 heures.

- Certifications : CE & RoHs.

- Garantie : 3 ans.

- Spécificité : Équipé d'un détecteur de mouvements et d'une sonde crépusculaire intégrés pour optimiser les économies d'énergie.

- Confort visuel : UGR ≤ 22