LED30PHR50TCS : VISIOPro HR Projecteur LED 50W – IP65 - TCS Sélectionnable

VISIOPro HR - Projecteur LED 50W TCS IP65

- Matériaux : Aluminium et verre trempé

- Protection : IK07 / IP65

- Dimensions : 294 x 237 x 47 mm

- Poids : 1,640 kg

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 7 000 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : TCS sélectionnable (3 000 K, 4 500 K, 6 500 K)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans