SUNLIGHT18AIMAT30 : Mât Acier 3,00 m pour Luminaire Solaire ORION – RAL 7016

Mât de lampadaire

- Matériaux : Acier galvanisé

- Finition : RAL 7016

- Hauteur hors sol : 3 000 mm

- Diamètre : 76 mm

- Embase : Socle de fixation carré de 250 x 250 mm

- Compatibilité : ORION SUNLIGHT18AI

- Origine : Fabrication Française

- Garantie : 5 ans