DAL566V2EVO : VISIOLED BACKLIGHT Dalle LED EVO 24W/28W/32W – IP44 - 4000K

Visioled - BACKLIGHT Dalle LED EVO 60x60 Puissance sélectionnable 4000K IP44

- Matériaux : Châssis en aluminium et diffuseur en polycarbonate.

- Protection : IP44 / IK02.

- Dimensions : 595 x 595 x 28 mm.

- Poids : 1,8 kg.

- Puissance : Sélectionnable sur le driver (24 W, 28 W ou 32 W).

- Alimentation : 220-240 V AC.

- Flux lumineux : 4 500 lm.

- Rendement lumineux : Jusqu'à 187 lm/W (selon puissance sélectionnée : 187 lm/W à 24 W, 160 lm/W à 28 W, 140 lm/W à 32 W).

- Confort visuel : UGR < 19 et Driver Flicker-free.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : Blanc neutre - 4 000 K.

- Durée de vie : 50 000 heures.

- Certifications : CE, RoHs et Classe II.

- Garantie : 3 ans.

- Spécificités : Technologie BACKLIGHT avec LED SMD2835 et boîtier de raccordement simplifié pour une installation rapide en faux plafond.