## LEDTANK28DBNAV : Applique LED Anti-vandale avec Détection – IP65/IK10

LEDTANK28DBNAV - Applique LED 28W Anti-vandale avec détecteur de mouvement IP65

- Matériaux : Polycarbonate

- Protection : IP65 / IK10

- Dimensions : Diamètre 350 mm / Hauteur 105 mm

- Poids : 1,6 kg

- Consommation : 28 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 3 080 lm

- IRC : 80

- Température de couleur : 4 000 K

- Angle de diffusion : 109°

- Durée de vie : 68 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C

- Spécificités : Détecteur de mouvement et sonde crépusculaire intégrés. Gestion du temps d'allumage via télécommande. Livré avec un embout anti-vandale et la télécommande

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans