LED30PHR200TCS : VISIOLED Projecteur LED 200W – IP65 - TCS Sélectionnable

Visioled - Projecteur LED 200W TCS IP65

- Matériaux : Aluminium et verre trempé.

- Protection : IK07 / IP65.

- Dimensions : 494 x 366 x 63 mm.

- Poids : 6,020 kg.

- Consommation : 200 W.

- Alimentation : 220 – 240 V AC.

- Flux lumineux : 28 000 lm.

- Performance lumineuse : 140 lm/W.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : TCS sélectionnable (3 000 K, 4 500 K, 6 500 K).

- Angle de diffusion : 120°.

- Durée de vie : 50 000 heures.

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C.

- Certifications : CE & RoHs.

- Garantie : 5 ans.