INFRATEK150 : Réglette LED à détection infrarouge 1500mm – IP65 - Puissance sélectionnable

INFRATEK - Réglette LED 28W/40W Détection IR IP65

- Matériaux : Polycarbonate

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 1425 x 60 x 58 mm

- Poids : 0,800 kg

- Consommation : 28 W / 40 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 3900 lm / 5600 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K

- Angle de diffusion : 150°

- Durée de vie : 93 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Détecteur infrarouge amovible, câblage traversant de série, compatible télécommande PARKLIGHTTCIR

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans