INFRATEK120 : Réglette LED à détection infrarouge 1200mm – IP65 - Puissance sélectionnable

INFRATEK - Réglette LED 22W/30W Détection IR IP65

- Matériaux : Polycarbonate

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 1190 x 60 x 58 mm

- Poids : 0,680 kg

- Consommation : 22 W / 30 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 3000 lm / 4200 lm

- Performance lumineuse : Jusqu'à 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K

- Angle de diffusion : 150°

- Durée de vie : 94 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Détection infrarouge amovible, câblage traversant inclus

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans