LEDREGKLIC35XTAVBN : KLICLIGHT X-TREME Réglette LED 35W Anti-vandale – IP65 - 4000K

Visioled - KLICLIGHT X-TREME Réglette LED 35W Anti-vandale 4000K IP65

- Matériaux : Polycarbonate.

- Protection : IK10 / IP65.

- Dimensions : 1185 x 62 x 57 mm.

- Puissance : 35 W, sélectionnable via curseur intégré (19 W, 24 W, 30 W, 35 W).

- Alimentation : 220-240 V AC.

- Flux lumineux : 5 600 lm.

- Rendement lumineux : 160 lm/W.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : Blanc neutre - 4 000 K.

- Durée de vie : 109 000 heures – L80B10.

- Certifications : CE & RoHs.

- Garantie : 5 ans.

- Indice de réparabilité : 10/10.

- Spécificité : Version Anti-Vandale avec système de raccordement simple Klic Fast.

- En option : Kit Rétrofit (platine + diodes + driver) permettant une maintenance simplifiée sans dépose du luminaire.