LEDPLR18DTCS : SENTINEL Applique LED – IP54 - Puissance & TCS Sélectionnables + Détection IR

SENTINEL - Applique LED 14W à 20W TCS IP54 Détection

- Matériaux : Corps Polycarbonate et diffuseur Polystyrène

- Protection : IK06 / IP54

- Dimensions : Ø 330 mm x H 53 mm

- Poids : 0,900 kg

- Consommation : Sélectionnable (14 W / 16 W / 18 W / 20 W)

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 1 260 lm à 2 000 lm

- Performance lumineuse : Jusqu'à 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : TCS sélectionnable (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K)

- Gestion Détection : Infrarouge avec capteur de luminosité

- Paramétrage : Mode veille ou extinction, durée d'éclairage, seuil crépusculaire

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -25°C à + 55°C

- Certifications : CE, RoHs & Fil incandescent 650°C

- Garantie : 5 ans