EFFILIGHT150 : VISIOLED EFFILIGHT Réglette LED ECO 50W – IP65 - 5000K

Visioled - EFFILIGHT Réglette LED 50W 5000K IP65

- Matériaux : Polycarbonate.

- Protection : IK08 / IP65.

- Dimensions : 1500 x 70 x 50 mm.

- Poids : 0,88 kg.

- Puissance : 50 W.

- Alimentation : 200-240 V AC.

- Flux lumineux : 7 000 lm.

- Efficacité lumineuse : 140 lm/W.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : 5 000 K.

- Durée de vie : 50 000 heures.

- Certifications : CE & RoHs.

- Garantie : 5 ans.

- Spécificités : Câblage traversant et branchements électriques rapides pour une installation simplifiée en série.

- Accessoires : Kit de fixation pour pose en saillie fourni.