AM2SS : CHANNEL Applique murale 15W – IP65 - 3000K

VISIOLED – Applique murale CHANNEL – 15W 3000K IP65

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, monodiffusion, IP65. Longueur 300mm, largeur 120mm, profondeur 60mm. Puissance 15W, alimentation 200-240 V-AC, flux lumineux 950 lm. Température de couleur 3 000 K, angle de diffusion asymétrique 40°. Certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces de circulation, sanitaires, abords de bâtiment…