## LED30PHR100BCH : Projecteur LED VISIOPro HR 100W – Haut Rendement – 3 000 K

VISIOPro HR - Projecteur LED 100W Très Haute Performance IP65

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 280 x 345 x 58 mm

- Poids : 3,270 kg

- Consommation : 100 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 13 177 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 110°

- Durée de vie : 71 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C

- Spécificités : Driver Sosen haute fiabilité, faisceau large pour grandes surfaces, maintenance réduite

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an