[bookmark: _tb9jirsf06cl]LED30PHR100BCH : Projecteur LED VISIOPro HR 100W – Haut Rendement – 3 000 K
VISIOPro HR - Projecteur LED 100W Très Haute Performance IP65
· Matériaux : Aluminium et Verre trempé
· Protection : IK08 / IP65
· Dimensions : 280 x 345 x 58 mm
· Poids : 3,270 kg
· Consommation : 100 W
· Alimentation : 220 – 240 V AC
· Flux lumineux : 13 177 lm
· Performance lumineuse : 140 lm/W
· IRC : > 80
· Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)
· Angle de diffusion : 110°
· Durée de vie : 71 000 heures
· Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C
· Spécificités : Driver Sosen haute fiabilité, faisceau large pour grandes surfaces, maintenance réduite
· Certifications : CE & RoHs
· Garantie : 1 an

