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VISIOPro HR - Projecteur LED 150W IP65
· Matériaux : Aluminium et Verre trempé
· Protection : IK08 / IP65
· Dimensions : 320 x 435 x 63 mm
· Consommation : 150 W
· Alimentation : 220 – 240 V AC
· Flux lumineux : 19 765 lm
· Performance lumineuse : 140 lm/W
· IRC : > 80
· Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)
· Angle de diffusion : 110°
· Durée de vie : 71 000 heures
· Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C
· Spécificités : Très haut rendement énergétique, faisceau large pour couverture étendue, conçu pour installations en grande hauteur, maintenance minimale
· Certifications : CE & RoHs
· Garantie : 1 an

