## LED30PHR150BCH : Projecteur LED VISIOPro HR 150W – Haut Rendement – 3 000 K

VISIOPro HR - Projecteur LED 150W IP65

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 320 x 435 x 63 mm

- Consommation : 150 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 19 765 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 110°

- Durée de vie : 71 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C

- Spécificités : Très haut rendement énergétique, faisceau large pour couverture étendue, conçu pour installations en grande hauteur, maintenance minimale

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an