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VISIOPro HR - Projecteur LED 30W Haute Performance IP65
· Matériaux : Aluminium et Verre trempé
· Protection : IK08 / IP65
· Dimensions : 188,2 x 265 x 47,3 mm
· Poids : 1,000 kg
· Consommation : 30 W
· Alimentation : 220 – 240 V AC
· Flux lumineux : 4 200 lm
· Performance lumineuse : 132 lm/W
· IRC : > 80
· Température de couleur : 6 500 K (Blanc froid)
· Angle de diffusion : 90°
· Durée de vie : 71 000 heures
· Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C
· Spécificités : Haut rendement lumineux, format compact, haute durabilité en milieu industriel, maintenance réduite
· Certifications : CE & RoHs
· Garantie : 1 an

