## LED30PHR30 : Projecteur LED VISIOPro HR 30W – Haut Rendement – 6 500 K

VISIOPro HR - Projecteur LED 30W Haute Performance IP65

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 188,2 x 265 x 47,3 mm

- Poids : 1,000 kg

- Consommation : 30 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 4 200 lm

- Performance lumineuse : 132 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 6 500 K (Blanc froid)

- Angle de diffusion : 90°

- Durée de vie : 71 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C

- Spécificités : Haut rendement lumineux, format compact, haute durabilité en milieu industriel, maintenance réduite

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an