LUMMIRBNB : Applique murale miroir

- Type : Applique murale LED

- Applications : Salle de bain, vestiaire, salle de repos

- Matériaux : Polycarbonate

- Couleur : Blanc

- Protection : IP40 / IK08

- Dimensions : 580 × 41 × 111 mm

- Poids : 0,66 kg

- Consommation : 10 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 1 180 lm

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 1 an